## Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Πίνακας Συμμόρφωσης – Συστήματα καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας

| α/α | Χαρακτηριστικά προμηθευόμενου είδους | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | Παραπομπή τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
| Β.1 - Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας |  |  |  |  |
| Β.1.1 | Ονομαστική τάση 230 V AC (1φ) ή 3x230/400V (3φ) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2 | Με έξοδο παλμών για μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3 | Οθόνη LCD | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4 | Κουμπί ελέγχου και προγραμματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.5 | Κλάση ακρίβειας Cl.1 πιστοποιημένη με MID. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.6 | Κατάλληλος για ράγα DIN (35 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.7 | Μονοφασικός με πλάτος 1 στοιχείο (18 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.8 | Τριφασικός με μέγιστο πλάτος 4 στοιχεία (72 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.9 | Μονοφασικός με δυνατότητα μέτρησης 32Α | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.10 | Τριφασικός με δυνατότητα μέτρησης 40Α | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 – Συσκευή καταγραφής και μετάδοσης της κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας |  |  |  |  |
| Β.2.1 | Δυνατότητα επικοινωνίας WiFi (ΙΕΕΕ 802.11 a,b,g,n) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.2 | Με είσοδο παλμών για την κατανάλωση ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.3 | Με αθροιστή για την κατανάλωση ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.4 | Κατάλληλη για ράγα DIN (35 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.5 | Πλάτος 1 στοιχείο (18 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.6 | Διακόπτης ενεργοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.7 | Ενδεικτική λυχνία καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.9 | Δήλωση συμμόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3 – Λογισμικό επικοινωνίας με κεντρικό υπολογιστή |  |  |  |  |
| Β.3.1 | Τεχνολογίας client-server | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2 | Κρυπτογραφημένη επικοινωνία (TLS/SSL) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.3 | Χρονικό διάστημα μεταξύ 2 αποστολών <= 60sec. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.4 | Σύστημα αυτοδιάγνωσης της ορθότητας του μηνύματος | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.5 | Δυνατότητα ενημέρωσης firmware μέσω WiFi. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4 - Λογισμικό προβολής και ανάκτησης των αποθηκευμένων μετρήσεων |  |  |  |  |
| Β.4.1 | Πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα δεδομένα πραγματικού χρόνου και στα αποθηκευμένα δεδομένα από κάθε είδους τερματική συσκευή ( Η/Υ, Ταμπλέτα, Κινητό Τηλέφωνο) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2 | Εμφανίζει την ενέργεια που καταναλώθηκε και την ισχύ (προσεγγιστικά) που καταναλώνεται την παρούσα στιγμή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.3 | Σύγκριση ενεργειακών δεδομένων προηγούμενων χρονικών διαστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.4 | Ενημέρωση χρήστη μέσω ειδοποιήσεων, e-mails, SMS και Facebook Messenger | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.5 | Εξαγωγή των αποθηκευμένων δεδομένων σε αρχείο CSV | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.6 | Χρήση συνδυασμού όνομα χρήστη/κωδικός ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |